Утвержден общим собранием членов ТСЖ «Манчестерская 2»

от 17.06.2015

Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу СПб, ул.Манчестерская д.2, находящимся по управлением ТСЖ "Манчестерская 2" за 2014 г.

Перечень работ и услуг, относящихся к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Работы, выполненные при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома.

1.	Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров,  и др.).

2.	Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

3.	Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

4.	Прочистка канализационного лежака.

5.	Проверка исправности канализационных вытяжек.

6.	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

7.	Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

8.	Осмотры, техническое обслуживание, поверка коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, тепловой и электрической энергии.

9.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов

Работы, выполненные при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период.

1.	Укрепление водосточных труб, колен и воронок

2.	Снятие пружин на входных дверях.

3.	Консервация системы центрального отопления

4.	Ремонт просевших отмосток.

5.         Ремонт крылец

6.         Ремонт и укрепление козырьков

Работы, выполненные при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период

1.	Утепление оконных  проемов.

2.	Замена разбитых стекол окон .

3.	Утепление чердачных перекрытий.

4.	Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

5.	Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

6.	Проверка исправности слуховых окон .

7.	Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

8.	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

9.	Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

10.	Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

11.	Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

12.	Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

13.	Поставка доводчиков на входных дверях.

14.	Ремонт и укрепление входных дверей.

Работы, выполненные при проведении частичных осмотров

1.	Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

2.	Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

3.	Смена прокладок в водопроводных кранах.

4.	Уплотнение сгонов.

5.	Прочистка внутренней канализации.

6.	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

7.	Укрепление трубопроводов.

8.	Проверка канализационных вытяжек.

9.	Мелкий ремонт изоляции.

10.	Проветривание колодцев.

11.	Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

12.	Устранение мелких неисправностей электропроводки.

13.	Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

Прочие выполненные работы и услуги

1.	Регулировка и наладка систем центрального отопления.

2.	Регулировка и наладка систем вентиляции.

3.	Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

4.	Очистка и промывка водопроводных кранов.

5.	Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

6.	Удаление с крыш снега и наледей.

7.	Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

8.	Уборка и очистка придомовой территории.

9.	Уборка технических подпольев и чердаков, подсобных и вспомогательных помещений.

10.	Мытье окон,  полов,  лестничных маршей,  площадок,  стен,  удаление пыли и т.д.  в лестничных клетках.

11.	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

12.       Дезинсекция

13.	Дератизация

14.	Поливка тротуаров и замощенной территории.

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполненных в 2014 году.

1. Фундаменты.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасады.

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт стен и окраска фасадов.

3. Перекрытия.

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Оконные и дверные заполнения.

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений

5. Центральное отопление.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая индивидуальные тепловые пункты и узлы учета тепла.

6. Электроснабжение и электротехнические устройства.

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, включая коллективные (общедомовые) приборы учета, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.